## Catalogo de Conceptos
LOGO
Razón Social: _____________________
Represente legal: _________________
Fecha de Inicio: __/___/2024
LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-05-24 | [5 empty] | Fecha de Termino: __/___/2024
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC. | [5 empty] | Plazo de Ejecución: __ días naturales
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
Preliminares
010418 | Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 96
020128 | Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 120
020129 | Excavación con máquina en cepas en material tipo III "C", (0% tierra,0% tepetate,100% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 120
Total preliminares:
Cimentación
022279 | Zapata de cimentación en sección de 3.00 x 3.00 x 0.50 m., a base de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con parrilla doble con acero del No. 6 en cuadrícula de 20 cm Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
323648 | Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 8 varillas de 1" y estribos de 3/8" @ 20 cm. En sección de 1.50 x 1.50 x 2.00 mts de altura Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 6
Total cimentación:
Estructuras
793231 | Suministro y colocación de Súper Poste de 20 metros de altura cónico dodecágonal, fabricado en dos o tres secciones enchufables; altura: 20.0 mts; calibre: 3/16; placa: tipo patin de 75cmx75cmx1-1/2" de espesor con 8 barrenos; accesorios: en punta poste; arillo de refuerzo incluye: canastilla para 12 reflectores tipo led y escalones desmontables tipo Z a partir de los 4 mts de altura, tapa, contra y tornillo para registro de super poste. Incluye: Canasta armada con anclas de 1-1/2" x 1.50 mts. juego (8) con 2 tuercas y rondanas. terminado en esmalte antocorrosivo con primer antocorrosivo, tuercas y rondanas, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
793960 | Suministro y colocación de Luminaria marca Ray Hunter Modelo TF2C-960 Voltaje de entrada de 100-277 V con chip led Luxeon 50 50 potencia 960 watss con flujo luminoso de 156, 480 lumen, curva de distribución fotometrica simetrica 60°, temperatura de color de 5000 K blanco frío 5 años de garantía. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 72
793235 | Maniobra de Grúa para Montaje de Super Poste | pza | 6
Total estructuras:
Red eléctrica
002130 | Suministro y colocación de Cable XLPE 2+1 (3/0), de distribución subterranea, aluminio incluye cortes, desperdicios conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | ml | 650
001560 | Registro de Baja tensión norma CFE-RBTB-1 0.50x0.80x0.65 m de 265 kg, incluye: suministro y colocación, conexión a tuberias, cortes, colocación, sujección, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 8
197002 | Suministro y colocación de Tubo ADS pesado de 2" (51 mm). incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | m | 630
000310 | Suministro y colocación de Cable XLP uso rudo 3x10 incluye cortes, desperdicios conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | ml | 500
300110 | Suministro y tendido de Tubo FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye:cortes, colocación, sujección y guia de alambre. | m | 60
300202 | Suministro y colocación de curva FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa incluye fijación, conexión, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 8
300203 | Suministro y colocación de de Registro Nema de 60x60x20, Inclye instalación y fijación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 6
300206 | Suministro y colocación de conector glandula de 3/4" (19mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 72
300204 | Suministro y colocación de barra de cobre de 2" x 40 cm Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 18
300205 | Suministro y colocación de contra y monitor de 2" (50mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 6
300207 | Suministro y colocación de abrazadera unicanal de 2" (50mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 130
300208 | Suministro y colocación de riel unicanal de 4x4 Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T. | pza | 6
Total red eléctrica:
[5 empty] | subtotal: | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: | 0
[5 empty] | IVA 16.00%: | 0
[5 empty] | TOTAL DEL PRESUPUESTO: | 0
TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** PESOS 00/100 M.N.**
DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

## Explosión de insumos
LOGO
Razón Social: _____________________
Represente legal: _________________
Fecha de Inicio: __/___/2024
LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-_____-___-24 | [5 empty] | Fecha de Termino: __/___/2024
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC. | [5 empty] | Plazo de Ejecución: __ días naturales
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
DOCUMENTO A10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN; EN LA INTEGRACIÓN DE PROPOSICIÓN ( EXPLOSIÓN DE INSUMOS)